## Sheet1
Dose Information | Modality |  |  |  |  | PS3.20 | PS3.16 |  |  |  | Finland | France | USA California
| CT | XA | RF | MG | NM |  | CT RDSR | X-Ray RDSR | RRDSR | TID 2008
Irradiation authorizing Person | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
Pregnancy Observation | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
Indication Observation | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y
Device | [6 empty] | Y | Y | Y |  |  | Y | Y
Irradiation Issued Date | [6 empty] | Y | Y | Y |  |  | Y | Y
Associated Procedure | [6 empty] | Y | Y | Y |  |  | Y
Dose measurements - Study level
Dose (RP) Total |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y
Accumulated Average Glandular Dose |  |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | Y
Dose Area Product Total |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y
Fluoro Dose Area Product Total |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
Acquisition Dose Area Product Total |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
Total Fluoro Time |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y
Total Number of Radiographic Frames |  | Y | Y | Y |  | Y
CT Dose Length Product Total | Y |  |  |  |  | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y
Administered activity |  |  |  |  | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y
Radiopharmaceutical Agent |  |  |  |  | Y | Y |  |  | Y | Y |  | Y
Radionuclide |  |  |  |  | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
Radiopharmaceutical Volume |  |  |  |  | Y |  |  |  | Y
Route of administration |  |  |  |  | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
Dose measurements - Irradiation Event level
Mean CTDIvol | Y |  |  |  |  | Y | Y |  |  |  | Y |  | Y
DLP | Y | [5 empty] | Y | [5 empty] | Y
Target Region | Y | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
CTDIw Phantom Type | Y | [5 empty] | Y | [5 empty] | Y

## Instructions
In order to go from excel to html you need to :
1. | Copy the excel cells to MS word
2. | Make sure the cells are well displayed (readjust the with of cells if needed)
3. | Save the MS word as html
4. | Open the html in notepad++
5. | Copy the table element in a new file
6. | Replace all \n by nothing
7. | Replace all \r by nothing
8. | Use pretty XML formatting to format the table
9. | In table element, replace the style border-collapse: collapse by 'border-collapse: unset'
10. | Remove from table element the style: margin-left:21.0pt;
11. | Replace 'background:#D9E1F2;' by 'background:#D9E1F2;vertical-align: middle;'
12. | Replace 'background:#C6E0B4;' by 'background:#C6E0B4;vertical-align: middle;'